АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЫБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Колыбелька

От 19.03.2019                                                                                                №25

«О подготовке  к отопительному

сезону 2019-2020гг.»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019/2020 года»( приложение 3-5 жилищный фонд)., «План подготовки объектов теплоснабжения к отопительному  периоду  2019-2020года» (приложение 1-2  ) , « План   подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2019-2020года» (приложение1-3ВиВ)

2.Данное постановление опубликовать в периодическом печатном издании    «Бюллетень органов местного самоуправления Колыбельского сельсовета» и разместить на сайте Колыбельского  сельсовета.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава  Колыбельского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области                                              ТА.Горбачёва

Щербакова Л.М.

61-343

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Колыбельского сельсовета

___________ Т.А.Горбачёва

« 19 » марта  2019 года

ПРОГРАММА

«Проведение проверки готовности котельных к отопительному периоду 2019-2020 года »

Содержание

| 1. Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2019/20гг |  |
| --- | --- |
| 2. Сроки проведения проверки готовности котельных. |  |
| 3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности котельных. |  |

- Перечень  котельных  подлежащих проверке готовности к ОЗП 2019/20гг:

- Котельная МУП  ЖКХ «Колыбельское»

- Котельная  Локтенского с/к МКУК «Колыбельский КДЦ»

- Котельная МКОУ Локтенская ООШ

- Котельная МКОУ Колыбельская СОШ

2. Сроки проведения проверки готовности котельных

После завершения ремонтных работ необходимо организовать сдачу котельных в эксплуатацию с 19 августа по 5 сентября 2019 года с привлечением специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и органов местного самоуправления.

3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки

готовности

- Акты на чистку трубной системы котлов от накипи и ребристых труб и калачей экономайзеров;

- Акты промывки системы отопления и горячего водоснабжения;

- Акты   на   гидравлическую   опрессовку   системы   отопления   и   горячего водоснабжения;

- Акты приемки котлов и экономайзеров;

- Акт осмотра строительных конструкций;

- Акты готовности котельных.